东莞市松山湖青竹园一期给水管道及闸阀维修改造工程报价单

工程概况：该项工程有174处，分别是DN40及DN32的立管，管材为镀锌胶塑给水管。阀门为铁质闸阀且在室外，由于年久风刮日晒雨淋入地端至阀门处腐蚀严重，需整改：出水端之间镀锌管道及闸阀需整改修复。先将材料明细如下：

发包单位：东莞市松山湖工业发展有限公司

（单位：元）

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 报价内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN40闸阀 | 个 | 174 |  |  | 闸阀更换，并对废弃材料进行处理。材料要求：加厚铜质闸阀，公称压力为10公斤。含人工. |
| 2 | DN32闸阀 | 个 | 174 |  |  | 闸阀更换，并对废弃材料进行处理。材料要求：加厚铜质闸阀，公称压力为10公斤。含人工 |
| 3 | DN40PE管 | 米 | 210 |  |  | 管道更换，并对废弃材料进行处理。材料要求：联塑/10公斤压力。 |
| 4 | DN32PE管 | 米 | 210 |  |  | 管道更换，并对废弃材料进行处理。材料要求：联塑/10公斤压力。 |
| 5 | 杂项及配件 | 项 | 1 |  |  | 含材料及人工 |
| 6 | 项目完成造价 |  |  |  |  | 1-5项总和 |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 8 | 项目总造价 |  |  |  |  | 6+7项之和 |

注：以上报价均含税，包工包料及安全文明施工费，材料为国家规定合格材料，保修期为二年。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：