东莞市松山湖松锦园高低压配电房屋面渗漏维修整改工程报价清单

工程概况：屋面总面积：300平方米。在屋面上加建彩钢瓦，用40*40mm的角钢焊接成人字架状的骨架，前端紧贴女儿墙，后端女儿墙面起抬高60公分形成斜披状。横骨架间隔80公分牢固安装在屋面上端，周边女儿墙与顶层彩钢瓦之间的间隙用砖加水泥砂浆砌成批挡密封。外涂同彩钢瓦防雨外墙漆。屋面排水接入原有的排水管道。彩瓦的厚度不少于0.5mm且镀锌，角钢必须是国标。

发包单位：东莞市松山湖工业发展有限公司

（单位：元）

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 报价内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢瓦 | 平米 | 300 |  |  | 材料要求：彩瓦的厚度不少于0.5mm且镀锌 含人工 |
| 2 | 40*40mm角钢 | 吨 | 1.2 |  |  | 符合国家相关质量标准，镀锌加厚型（5mm）。含人工 |
| 3 | 外墙防雨涂料 | 平米 | 20 |  |  | 色泽与彩钢瓦同色，所涂范围是女儿墙上端及周边与彩钢瓦之间的面积。含人工 |
| 4 | 杂项--青砖、水泥、沙子、密封胶圈、自攻螺丝等。 | 项 | 1 |  |  | 含材料及人工 |
| 5 | 项目完成造价 |  |  |  |  | 1-4项总和 |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 7 | 项目总造价 |  |  |  |  | 5+6项之和 |

注：该工程包工包料及安全文明施工费，以上材料为国家规定合格材料，防水部分保修期为五年，其他保修期均为二年。

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：

日期：