玉华小区工程改造费用清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在原排水沟（宽40cm、深30cm)基础上修整、砌平、上面盖雨水篦子（其中雨水篦子为复合材质300*500mm，共25米） | 米 | 40 |  |  |
| 2 | 排水沟清淤泥、修整、砌平、上面盖水泥预制盖板(水泥预制盖板尺寸400*600mm、5cm厚，共20米） | 米 | 100 |  |  |
| 3 | 自行车棚捣混凝土（C20）地面、厚度7公分 | ㎡ | 80 |  |  |
| 4 | 铁艺、彩瓦（厚0.3mm，蓝色）自行车棚制作自行车棚呈L型长17米，宽3米。6根高度3米的50镀锌钢管立柱做车棚支撑。 | ㎡ | 51 |  |  |
| 5 | 员工食堂增加吸油烟机铁皮烟斗（2*1.5米） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 保安亭窗户改造（2.2米*0.9米铝合金窗户3个）（1.4*0.9米铝合金窗户1个） | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 6栋洗手间坐厕改蹲厕（增加一级台阶，1米*0.8米*0.2米，并铺贴瓷砖） | 间 | 17 |  |  |
| 8 | 不锈钢水槽（规格长2米*宽0.4米*深0.25米水龙头4套） | 张 | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上报价已含税，且包含安全文明施工费。保修期为两年。

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：

日    期：