工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN50钢管 （攻丝）（国产） | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 排空阀（国产） | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 截止阀（国产） | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 弯头（国产） | 1 | 个 |  |  |
| 5 | DN25钢管（国产） | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 管路保温（国产） | 1 | 项 |  |  |
| 7 | DN80截止阀（国产） | 3 | 个 |  |  |
| 8 | DN50截止阀（国产） | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 天花机(水机)（５P室内机） | 25 | 台 |  |  |
| 11 | 冷却塔填料支撑（不绣钢） | 3 | 台 |  |  |
| 12 | 冷却塔浮球阀（国产） | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 水泵轴承（日本） | 3 | 套 |  |  |
| 14 | 水泵水封（国产） | 3 | 套 |  |  |
| 15 | 水泵油封（国产） | 3 | 套 |  |  |
| 16 | 温度计（国产） | 20 | 个 |  |  |
| 17 | 压力表（国产） | 15 | 个 |  |  |
| 18 | 专用冷冻油（18.9L）(王牌专用油) | 4 | 桶 |  |  |
| 19 | 油过滤器（王牌） | 3 | 个 |  |  |
| 20 | 冷媒过滤器（王牌） | 9 | 个 |  |  |
| 21 | 制冷剂R22 22kg/（国产） | 3 | 瓶 |  |  |
| 22 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 23 | 税金 | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 合计 |  |  |  |  |

注：以上报价已含税，人工、材料、运输工具等，且包含安全文明施工费等。中标方所提供的零件和服务，质保期为12个月。

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：