生产力大厦中央空调常用维修配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动排气阀 | DN15 | 个 |  |  |
| 2 | 自动排气阀 | DN20 | 个 |  |  |
| 3 | 自动排气阀 | DN25 | 个 |  |  |
| 4 | 对夹式止回阀 | DN200 | 个 |  |  |
| 5 | 对夹式止回阀 | DN150 | 个 |  |  |
| 6 | 盘管电机 | 16W | 个 |  |  |
| 7 | 盘管电机 | 25W | 个 |  |  |
| 8 | 盘管温控器 | 机械 | 个 |  |  |
| 9 | 冷却塔喷头 | 球头 | 个 |  |  |
| 10 | Y型过滤器 | 铜DN25 | 个 |  |  |
| 11 | Y型过滤器 | 铜DN32 | 个 |  |  |
| 12 | Y型过滤器 | 铜DN40 | 个 |  |  |
| 13 | Y型过滤器 | 铜DN50 | 个 |  |  |
| 14 | Y型过滤器 | 铁DN150 | 个 |  |  |
| 15 | Y型过滤器 | 铁DN200 | 个 |  |  |
| 16 | 防振软接头 | DN200 | 个 |  |  |
| 17 | 防振软接头 | DN150 | 个 |  |  |
| 18 | 防振软接头 | DN100 | 个 |  |  |
| 19 | 流量开关 | DN25 | 个 |  |  |
| 20 | 相序保护器 |  | 个 |  |  |
| 21 | 快速接头 | DN25 | 个 |  |  |
| 22 | 快速接头 | DN32 | 个 |  |  |
| 23 | 快速接头 | DN40 | 个 |  |  |
| 24 | 快速接头 | DN50 | 个 |  |  |
| 25 | 电机皮带 | B-96 | 条 |  |  |
| 26 | 电机皮带 | B-32 | 条 |  |  |
| 27 | 铜闸阀 | DN20 | 个 |  |  |
| 28 | 铜闸阀 | DN25 | 个 |  |  |
| 29 | 电动阀体 | DN20 | 个 |  |  |
| 30 | 阀体驱动电机 | DN20 | 个 |  |  |
| 31 | 软空气管 | DN20 | 条 |  |  |
| 32 | 压力表 | DN15 | 套 |  |  |
| 33 | 温度表 | DN15 | 套 |  |  |
| 34 | 盘管控制板 | 万能板 | 套 |  |  |
| 35 | 制冷剂 | R22 | KG |  |  |
| 36 | 水泵轴承 |  | KW |  |  |
| 37 | 电机绕组 |  | KW |  |  |
| 38 | 轴封 |  | KW |  |  |

学术交流中心中央空调常用维修配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘管控制板 | 万能板 | 套 |  |  |
| 2 | 制冷剂 | R22 | KG |  |  |
| 3 | 室内电机 |  | 个 |  |  |
| 4 | 室内电机控制板 |  | 套 |  |  |
| 5 | 制冷剂 | R410A | KG |  |  |
| 6 | 风机电容器 |  | 个 |  |  |
| 7 | 室外机风机电机 |  | 个 |  |  |
| 8 | 控制面板 |  | 套 |  |  |

以上配件更换价格包含材料费、人工费和税费等。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：