## 用户需求书

（化粪池清理、楼栋二楼以下排污管道及排污主管网疏通）

- 项目概况

- 项目名称：物业公司各项目化粪池清理、楼栋二楼以下排污管道及排污主管网疏通

- 采购项目：绿荷居、科苑公寓、幸福花园、松涛美寓、创新科技园、玉华小区、和堂总部1号。

3、采购协议年限：一年。（如因特殊原因，上述项目交由第三方管理，需求方可与中标方中止服务合同，并不需承担违约责任。）

二、服务内容

1、化粪池清理、楼栋二楼以下排污管道及排污主管网疏通。

2、绿荷居、科苑公寓、幸福花园、松涛美寓、玉华小区一个季度不少于1次化粪

池抽取清理；创新科技园、和堂总部1号半年不少于1次化粪池抽取清理。（未能按要求抽取，每项目每次扣20分。）

3、中标方需保证所服务的化粪池、管道即地面以下排污系统合同期内不堵。并由中标方与我方定期检查小区化粪池情况，每个月检查一次，每次所检查的化粪池不可超过容积的3/1。中标方严格按照环保标准进行化池污物理（池壁无明显异物、池面无明显漂浮物）。（检查未能达到标准，每处扣1分。如因中标方问题造成化粪池反灌的，每个反灌点扣20分）

4、突发事件引起的化粪池清理、管道堵塞疏通维护处理，16点前接到投诉、当日排除故障，16点后接到投诉，次日10点前排除故障。（未能按时响应的，每超过12小时，扣5分）

5、中标方在施工过程中，应维护好需求方的设施设备，如有损坏，中标方负责为需求方修复或照价赔偿。（未按规定实际，每次扣2分，并在服务费中直接扣取修复费用）

6、中标方进入需求方区域施工，要求员工穿制服，着装整洁，佩戴工牌。（未按

规定实际，每次扣1分）

7、中标方施工过程中挂有明显标志，以示路人注意安全并做好安全围蔽。（未按

规定实际，每次扣1分）

8、中标方施工过程中需保证干净卫生、无漏，造成的周边环境污染应立即处理干

净。（未按规定实际，每次扣1分）

9、中标方自行负责完成承包业务所需之全部设备、工具、清洁。

质量评分表

（化粪池清理、楼栋二楼以下排污管道及排污主管网疏通）

制表日期：     年   月   日

| 检查项目 | 序号 | 地点及问题点 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查问题 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
| 现场管理 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |
| 总得分： |  |  |  |  |
| 检查得分： 检查人员签名： 中标方主管签名： |  |  |  |  |

说明：1、质量评分制每月1次。费用按月付款（总费用/12=一个月费用）。

2、总分100分，每月得分90分（含90分）以上为达标，每低1分，扣服务费100元。

3、检查人员由管理处或公司总部人员及化粪池单位人员组成。

4、此表作为每月结算服务费的依据。