附件2

- 维修方案实施内容：

- 中标单位必须对松山湖松湖花园小区消防系统设备现状进行检测，检测结果以文字方式报东莞市松山湖房地产有限公司，需列明所检测出已损坏的配件，配件是否可修复或需更换请注明清楚。

- 中标单位对松山湖松湖花园小区消防系统设备现状进行检测后，以文字方式把维修方案报东莞市松山湖房地产有限公司审核，经审核同意后才能对松湖花园小区消防系统设备进行维修及更换设备。

- 维修及更换配件品牌必须与原配件品牌型号一致。

- 年度维护保养

- 中标单位必须对小区消防系统设备维修正常使用后，（消防系统设备维修正常使用是指中标单位对系统设备修复，经东莞市松山湖房地产有限公司验收合格）。

- 中标单位对经验收合格的消防系统设备进行每月不少于二次的维护保养，消防系统设备在使用过程中发现损坏，招标方或物业公司通知到中标单位后，中标单位必须在接到通知12小时内到达现场并对损坏系统进行维修。