东莞市松山湖高新技术产业管委会零星工程

招 / 回标书

项目名称：松山湖财政项目高压设备实验性检测及配套设备的维保项目（含高压线路巡查）

控股公司采购部：蒋哲  13712929216

房地产现场及技术接口人：余付军  13537210958

图纸目录：    无   。

投标单位须知：

1、本标书为招、回一体化标书，投标单位需要制作回标书（仅按下列第2条要求做方案），需要在本标书的指定位置作答，签名盖章后（逐页）送回东莞市松山湖房地产有限公司。

2、回标书的方案包括但不限于：

（1）针对高压设施的实验性安全监测及外线、配电设备详细的维保工作条款，

（2）参与维保人员组织结构与技术资源，以往服务公司的配电设备品牌种类

（3）配备仪器、仪表清单、应急响应机动能力

（4）公司高层对该项目的关注度，有哪些电气设备合作伙伴

（5）其它要求：

- 项目组织和专业人员资历

- 文明施工/安全防护措施.

- 供电局协调

- 必须的沟通协调工作.

- 主要风险识别, 紧急响应等.

- 维保标准

- 其他认为必要的方面

a、具备电监局颁发的10KV承装、承修、承试资质。

b、具备安全生产许可证。

c、必须在松山湖产业园区设立一个办公/住宿两用房间，专门安排驻扎一个3个人工作班组，24小时响应断电、抢修，故障时必须10分钟到达现场。

d、富有工作经验，有同等规模、同类型维护工程案例不少于3个。

e、与供电局关系良好，方便开展工作。

（6）参考标准:

《建筑电气工程施工质量验收标准》GB50303-2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50150-91

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB-50254-96

《电气装置工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86

3、本项目松山湖房地产提供设备数量清单。

4、投标方必须按照设备数量清单格式进行报价。

| 一 实验性安全检测及维保概况、发包范围及投标要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 详细要求 |
|  | 维保概况 | 一、维保地点位于东莞市松山湖创新科技园、绿荷居、科苑公寓、生产力大厦及学术交流中心 |
|  | 物业租赁情况（自有/外租） | 已有物业进驻，松山湖物业接管 |
|  | 维保要求 | - 维保单位及人员资格要求 - 资质：电气系统的维修保养单位必须具有电监会颁发的“五级承装、承修、承试电力设施许可证”，并具有安全生产许可证。 - 参与维保服务投标的单位必须同时为至少5家以上的企业提供维保服务，其中两家被服务企业的总装机容量分别不少于10KV/14000KVA，其他三家被服务企业的总装机容量分别不少于10KV/8000KVA。 - 维保单位必须指定至少一名具有中级电气工程师职称或以上的专业技术工程师负责本项目的维保管理工作，此工程师必须在每次执行维保工作时全过程在场。若维保单位需更换此指定工程师或其不能参加例行维保工作，维保单位必须提前一个月时间以书面通知甲方并获得甲方同意后方可更换人员。违反此要求的，甲方有权扣除维保合同费用总额的10%作为罚款。 - 参与本项目维保工作的相关人员也必须具有当地电力部门或更高管理部门颁发的电气检修资格证明，并且维保单位必须在执行维保工作前一周以书面通知为准知会甲方或设施管理公司。若维保单位使用无合法资格证人员参与维保的，甲方有权要求此人员停止工作并清理出场，同时甲方有权扣除维保合同费用总额的5%-10%作为罚款。 - 维保单位与当地供电公司具备良好的合作关系，满足松山湖房地产有限公司所指定物业小区用电需求。 - 以上所有的资质等要求，投标单位在投标时必须提供证明，并能提供现场考察。 - 计划及预算 - 维保单位需按设备清单编制出高压柜及配套设备的月度、季度、（半）年度保养计划及预算计划，并按标准要求进行维保工作，并作好详细记录，维保记录需由甲方动力管理部门或设施管理公司签字确认。 - 维保单位需在每月的23日前提交下月的维保工作计划及预算计划，每季度结束前一周提交下一季度的维保及预算计划，并于每季度结束后的5个工作日内提交上一季度的维保工作总结、KPI考核文件。 - 响应 - 维保单位提供24小时维修服务热线，接到紧急维修通知后30分钟内到达现场并处理故障，维修及时性要求：一般性问题24小时内解决，特殊问题在现场确定的时间内解决。 - 设备突发性故障处理完成后，应在一个工作日内，向松山湖房地产有限公司监管人员提交事故报告。 - 合同期内高压配电柜的计划性维保执行时间，以甲方或甲方指定的设施管理公司通知为准，维保单位不得以其公司业务、人员、法定节假日时间、费用等安排为由，推迟或拒绝配合执行。 - 维保合同一经签订，维保单位需保证完成合同范围内的工作内容及维保次数。因维保单位不能完成的保养，甲方有权按照合同处罚并要求维保单位将缺少的维保工作安排在后续的任何时间内补回。 - 甲方有权推迟对不能安排在计划时间内执行或因甲方生产业务暂无法安排时间执行的维保工作，维保单位不得以任何理由拒绝配合甲方的安排。除非双方达成一致意见，否则最迟时间不推迟6个月。 - 若在合同计划的时间无法执行维保工作，维保单位必须免费安排一次高压系统的目测检查工作，并提供检查报告。 - 相关操作应符合安全操作规程、处理流程必须符合供电部门的管理规定，以及甲方公司的ISO9001,OHSAS18001及ISO14001管理体系的要求。 - 维保单位应对其安排到现场进行维保工作的人员安全负责。在维保过程中，由于维保单位操作不当或违规作业导致的直接损失,由维保单位承担责任。 - 备件材料：维保单位应备足相应数量的备品备件，以满足华为高压供配电及维保清单所述的辅助设备的系统维修及时性要求。 单价小于200元的零配件，由维保单位免费提供；单价高于200元的零配件，维保单位需在更换前一个月提交相关的报价清单，以甲方造价处核准的价格作为最终的确定价格。 - 维护单位应及时将维护设备缺陷向华为动力管理部门和设施管理公司汇报，并提出消除缺陷的技术方案或检修要求。经同意并提出需求后，再按需求完成消除缺陷的施工或检修任务。 - 记录文件 - 维保计划及预算的资料提交上述相关条款约定为准。 - 保养工作完成后，需办理验收工作，验收人（由松山湖房地产有限公司组织相关人员）应在记录表内签字确认，并将记录表提交监管人员。 - 维保单位必须按时参加甲方或设施管理公司安排的会议，按期提交相关的管理文件资料。 - 维保单位负责每次保养所需的工具、材料、仪器等工具资料，维保单位在作业过程中负责做好必要的防护。 - 其它要求 - 与甲方签订维保合同的单位在甲方供配电系统检修时，必须安排至少一名技术过硬的人员到场，全过程配合甲方的检修。 - 当甲方高压供配电设备与外来因素遭致损坏维修时，维保单位必须安排至少一名具有技术过硬的技术人员配合维修。 - 维保人员对系统非维保计划范围内的调整、更改，应事先征得监管人员同意。 - 维保单位进入松山湖房地产有限公司所辖物业区域必须持有效操作证件，佩带工卡，服务做到语言文明、态度和蔼。须遵守物业相关管理规定，维保人员违反松山湖房物业规定按照松山湖房物业规定处罚。 - 所有工作人员必须遵守松山湖房地产有限公司的各项要求、安防制度与保密制度。 - 对甲方提出的有关高压供配电系统的咨询，维保单位应在技术能力范围或双方协商一致的情况下提供协助。 - 负责对配电系统运行环境;安装状况; 使用情况; 元件状态; 二次控制线路;保护及系统配置进行全面检查,发现系统中影响运行安全的故障隐患。 - 对配电系统中的故障历史;维护历史;备件情况等问题进行收集和记录,以便对配电系统作出正确全面的评估。 - 通过系统评估服务,使甲方对配电系统各方面有更好的了解。对存在的问题心中有数。 - 协助制定未来的维护计划及备件购置计划,从而确保整个系统的长期稳定运行。 - 维保单位需提供单价小于200元的零配件清单附于合同后，供甲方参考。在合同签署后，任何单价小于200元的零配件或整件材料，均由维保单位免费负责更换。如需更换为其他品牌的同样功能的零配件或整件材料必须获得甲方同意方可更换。 |
|  | 维保范围 | 本次松山湖房地产有限公司提交高压设施实验性安全检测及保养的电气系统设备如《松山湖房地产有限公司提交系统设施设备清单》所述，相关低压柜架开关、直流柜及电缆等设备维护见现场依实物为准自行规范表格。 |
|  | 维保标准 | - 高压配电柜的维保标准及要求以下述文件说明为准。 - 合同期内电气系统的维保执行时间及维保区域，以甲方或甲方指定的设施管理公司通知为准，维保单位不得以其公司业务、人员、法定节假日时间、费用等安排为由，推迟或拒绝配合执行。 - 维保合同一经签订，维保单位需保证完成合同范围内的工作内容及维保次数。 - 甲方因生产需要对不能安排在计划时间内执行或因甲方生产业务暂无法安排时间执行的维保工作，有权推迟至下一节假日期间执行，而维保单位不能拒绝配合甲方的安排。除非双方达成一致意见，否则最迟时间不推迟6个月。 |
|  | 量化考核指标 | - 松山湖房地产有限公司将在每季度结束后的次月5号前对维保单位的维保工作进行一次KPI（关键绩效指标）考核。 - 考核综合评分为≥90%且＜95%则对承包商进行5%的季度维保费扣款处罚；考核综合评分为＜90%则对承包商进行10%的季度维保费扣款处罚；如连续3次考核分数低于85%,则松山湖房地产有限公司有权单方面取消维保单位维保资格;考核结果作为年度考核依据。年度考核得分≥85%为合格,否则松山湖房地产有限公司有权更换维保单位。详细内容见以下量化考核表： |
|  | 技术标书要求 | 请根据招标文件维保项目招标概况和工作内容中要求，完成下列项目： 1) 企业营业执照及资质证书 2) 管理组织结构 3) 工作服务承诺 4) 维保服务实施 a) 设备维护保养实施方案和计划 b) 突发事件处理方案 |
|  | 商务标书要求 | 商务标报价包含固定费用报价和备品备件材料单价清单（为实报实销费用）两部分，其中： - 固定费用包括松山湖房地产指定小区内的高压配电柜及变压器部分设备（含全厂10kV高压柜、框架开关（额定电流>800A）、直流屏、模拟屏、变电器及高压电缆的维护保养、检查及高压线路巡查等）定期检测、维修、保养、系统及软件升级、人工费（包括大中修人工费）、年度检测费、维保单位日常办公管理费和单价200元（含200元）以下全部低值耗材或零配件（除维修材料明细表内的材料外，维修材料明细表内材料可以自行补充完整，若未能补充上去则理解为已包括到固定费用内）等费用；（按月度为单位进行费用报价，分别统计季度和年度费用，最后汇总总费用）。 技术标中必须含有与商务标同样的无价格信息的工料清单。 b. 投标单位按照由松山湖房地产有限公司提供的备品备件材料清单格式（详见附件六）填写相应单价，设备材料单价=主材运至工地现场指定位置全部费用+主材(设备)合理利润+主材安装损耗。 此价格不会因费率、税金、材差、人工费等之浮动而调整。 c.由投标商视现场布局和自身情况自行划分片区进行固定费用报价（注：固定费用以月为单位进行报价，然后以季度、年度和合同期分别汇总，详见附件六）。 d. 本次投标采取技术标书、商务标书一起回，分开装订。 本次项目需求提供的回复文件要求同时满足如下条件： 1、本项目报价必须全面详尽，评定后不得以任何理由做出调整，包括计算错误，让利下调等。 2、方案评定期间，松山湖房地产有限公司有权对本项目需求书中的个别项目予以修正或删除，以符合最新设计要求。参与单位应服从并充分予以配合。 3、参与单位须详细填报费用测算总表和各分项费用测算明细表（模版参考附件六），维护保养费用测算总表和主要材料零件表报价表应与商务承诺书的价格保持一致，如有差异，我司将取最低价格。单价和总价一经认定，即不予调整，并成为合同签订和项目结算计算依据。 4、计价以人民币元为单位，但应精确到两位小数位，如（RMB￥123.45元）。报价应提供各项目单价及整个项目总价。 |
|  | 合同期 | 合同期限的起始时间由中标通知书明确，合同终止时间依签订合同之日算起。合同期限为2年，松山湖房地产有限公司方有权就这全部区域或其中某几个区域签订合同。松山湖房地产有限公司会每一年审视一下合作情况，依据审视结果，松山湖房地产有限公司方有权依据合同确定继续合作或中止合作的选择。 |
|  | 报批报建要求 | 1、需政府报建、审批、告知、备案等行政许可项按照国家和地方有关法律法规执行，包括而不限于安防、城管、特种设备等。 2、属于使用方/业主方完成的报批报建工作，松山湖房地产有限公司委托中标单位办理，由此而发生的工期、费用等风险，投标单位要有充分的预估并计入总价中。以取得法律法规规定的准用/合格/验收证明，获得完全使用权利为标志。 |
|  | 现场踏勘要求 | 本项目与现场条件密切相关，未到现场踏勘的投标单位，视为技术标书不合格。 以松山湖房地产有限公司技术现场接口人签字确认为准；现场踏勘为集中踏勘，统一现场堪探时间：2012年 12月 28日上午10点。 回标时间：2012年12月29日下午3点前回技术标书 签字件附在回标文件内（技术标），模版见附件 ； 投标单位不提供签字表的，技术标不合格。 备注：松山湖房地产技术现场接口人：余付军。13537210958 |
|  | 项目班子要求 | 本项目要求项目经理必须具有相应职称以及符合松山湖房地产有限公司的要求 |
|  | 标前答疑会 | 2012年12月 28下午3点钟在东莞松山湖控股有限公司六楼会议室召开招标答疑会。具体安排详见邀标函。 答疑负责人：余付军，电话： 13537210958 ―――――――――――――――――――――― *投标单位可就标书、图纸、现场条件（包括但不限于）等提出书面问题，松山湖房地产有限公司书面回答。答疑会纪要/澄清函是标书的组成部分。答疑之后，视为投标单位已经完全理解标书、图纸、现场条件等，今后若发生理解上的差异，松山湖房地产有限公司有权做出有利于自身的解释，投标单位必须遵守和执行。 *投标单位不参加答疑，视为对以上内容完全接受。 |

附件一：

我司即                         公司，项目经理             。

我司已于××年××月××日至××年××月××日派员到招标工程现场进行了踏勘，我司将根据现场踏验结果制作相关投标文件，现向招标方书面确认。

踏验方代表签字：×××

时间：

招标方现场接口人签字：×××

时间：

附件二：      服务项目主要组成人员资审表

项目经理信息：

| 姓名 |  | 近五年主要工作业绩及担任职务 |
| --- | --- | --- |
| 性别/年龄 |  | （签章） |
| 专业工龄 |  |  |
| 职务 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 岗位资格证编号 |  |  |
| 专业、学历 |  |  |
| 联络电话 |  |  |

工程师信息：

| 姓名 |  | 近五年主要工作业绩及担任职务 |
| --- | --- | --- |
| 性别/年龄 |  | （签章） |
| 专业工龄 |  |  |
| 职务 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 岗位资格证编号 |  |  |
| 专业、学历 |  |  |
| 联络电话 |  |  |

技工信息：

| 姓名 |  | 近五年主要工作业绩及担任职务 |
| --- | --- | --- |
| 性别/年龄 |  | （签章） |
| 专业工龄 |  |  |
| 职务/职称 |  |  |
| 岗位资格证编号 |  |  |
| 专业、学历 |  |  |
| 联络电话 |  |  |

授权委托书

本授权委托书声明：我________________(姓名)系__________________ _____________________(议标单位名称)的法定代表人，现授权委托_____________ _________________(单位名称)的________(姓名) （身份证号码：_____________________）为我公司代理人，以本公司的名义参加(发标方)东莞市松山湖房地产有限公司所辖创新科技园、绿荷居、科苑公寓、生产力大厦及学术交流中心几个物业区域的高压设施的实验性安全检测及配套设备的维修保养的议标活动。代理人负责在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

| 代理人： |  | 性别： |  | 年龄： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： |  | 部门： |  | 职务： |  |
| 议标单位(盖公章)： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人(签字、盖有效章)： |  |  |  |  |  |
| 委托代理人(签字、盖有效章)： |  |  |  |  |  |

附件四：

技术承诺书

我公司对《东莞市松山湖房地产有限公司所辖创新科技园、绿荷居、科苑公寓、生产力大厦及学术交流中心几个物业区域的高压设施实验性安全检测及配套设备维保招标书》技术要求部分的所有内容已明了清楚，同意按上述文件提出的全部条件和规定参加竞争，并承担合同规定的各项义务和责任。如果我公司中选，将保证在     年      月______日以前做好准备，_____年_____月__ __日前正式进驻并开始工作。

我公司同意自贵公司收到承诺书之日起，本承诺将始终对我公司具有约束力，直到贵公司确认中选单位为止。如果中选，一旦收到中选通知书，我公司立即派出法人代表或其授权委托代理人到贵公司商谈并签订合同；如果逾期不派代表签约，将按违约论处，并自动放弃中选资格。

我公司理解，如我公司未中选，贵公司有权不作任何解释。

我公司承诺不以任何形式干扰贵公司评估工作。

注：

单位名称(盖公章)：

法人代表或授权委托受理人：

地址：

电话：

传真：

附件五：

商务承诺书

我公司同意按《东莞市松山湖房地产有限公司所辖创新科技园、绿荷居、科苑公寓、生产力大厦及学术交流中心几个物业区域的高压设施实验性安全检测及配套设备维保招标书》的商务需求部分文件提出的全部条件和规定参加竞争，经计算：1、我公司愿以人民币(大写________________)即(￥____________)，承担合同规定的各项义务和责任。我公司同意自贵公司收到承诺书之日起，本承诺将始终对我公司具有约束力，直到贵公司确认中选单位为止。如果中选，一旦收到中选通知书，我公司立即派出法人代表或其授权委托代理人到贵公司商谈并签定合同；如果逾期不派代表签约，将按违约论处，并自动放弃中选资格。

我公司理解，如我公司未中选，贵公司有权不作任何解释。

我公司承诺不以任何形式干扰贵公司评估工作。

注：

单位名称(盖公章)：

法人代表或授权委托受理人：

地址：

电话：

传真：

附件六：维修材料明细表

主要材料零件表报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 产地、品牌 | 单位 | 目录价 | 成交价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ………. |  |  |  |  |  |
|  | ………... |  |  |  |  |  |
| 法人代表签名(盖章)： |  |  |  |  |  |  |
| 回标日期： |  |  |  |  |  |  |

说明：本表内容供参考，在格式基本不变化的情况下，内容可以做调整，但报价必须是清晰、完整的。

附件七（一）：

固定费用报价汇报表

| 序号 | 项目内容 | 第一年季度及年度实验性安检及维保费用（元/季度*4季度） | 第二年季度及年度实验性安检及维保费用（元/季度*4季度） | 第一年至第二年实验性安检及维保费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定维保费用 |  |  |  |  |
| 2 | 第一年至第二年固定维保费用（大写）： |  |  |  |  |

附件七（二）：

月度维护保养报价明细表

| 序号 | 月度维护保养明细 | 单价 | 数量 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 元/人/天 | 人/天 |  | 含社保 |
| 2 | 技工 | 元/人/天 | 人/天 |  | 含社保 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 法人代表签名(盖章)： |  |  |  |  |  |
| 回标日期： |  |  |  |  |  |

说明：本表内容供参考，在格式基本不变化的情况下，内容可以做调整，但报价必须是清晰、完整的。